小水电清理整改综合评估报告

（编制大纲）

- 1  综  述

1.1 实施背景

1.2 评估依据

1.3 指标体系与分类原则

- 2  区域概况

2.1 自然概况

2.1.1 地形地貌

2.1.2 水文气象

2.1.3 河流水系

2.1.4 水能资源

2.1.5 自然保护区及其他禁止开发区情况

2.2 经济社会概况

经济、社会及民生等方面

2.3 小水电开发情况

2.3.1 小水电发展历程简述

2.3.2 开发建设现状

2.3.3 综合效益分析

- 3  评估分类

3.1 区域水系概述（含小水电开发情况）

3.2 A流域（各流域概述）

3.2.1 a电站

（1）电站基本情况

（2）电站合法合规情况（涉及自然保护区与禁止开发区、审批核准与同意、水资源论证与取水许可、环评、土地预审与土地使用、林地征占用、验收）

（3）生态现状评估

（4）电站公共安全现状评估（运行状况，有无水事纠纷，有无移民、占地纠纷等）

（5）评估结论（退出、整改、保留）和意见

3.2.2 b电站

……

3.2 B流域

……

- 4  分类结果与分析

4.1 评估分类结果

各类水电站数量及占比，各类水电站装机及占比。

4.1.1 退出类电站

退出类电站清单（包含退出原因，装机容量）

4.1.2 整改类电站

整改类电站清单

4.1.3 保留类电站

保留类电站清单

4.2 区域评估分析

4.2.1基本信息统计分析

（1）合法合规情况

（2）生态流量泄放情况

（3）泄放设施现状

（4）监测设施现状

（5）涉及自然保护区情况

（6）安全运行

（7）综合利用

（8）其他

4.2.2风险评估

从供电供水中断风险、电站职工就业安置风险、整改安全风险、生态安全等方面进行评估。

4.3 结论及建议

- 5  附图及附表

附图1  市（县）水系图与水电站分布图

附图2  涉及生态保护红线图

附图3  涉及自然保护区图

附表1  区域电站评估分类汇总表

附表2  ____水电站基本信息表

附表1

### 区域水电站评估分类汇总表

| 序号 | 电站名称 | 装机容量 (kW) | 分类结果 | 分类依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 立项（或初设）审批(核准) | 水资源论证(取水许可) | 环评审批 | 环保验收 | 林地征(占)用手续 | 土地预审手续 | 竣工验收手续 | 政府发文要求退出 | 2013年以来正常发电 | 涉及自然保护区 | 涉及生态红线 | 跨流域调水 | 生态 流量(m3/s) | 生态泄流设施 | 生态流量监测 | 厂坝间河道长度(m) | 厂坝间脱水长度(m) | 用水纠纷 | 移民纠纷 |
|  |  |  | 退出/ 整改/保留 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 是/否 | 核心区/缓冲区/实验区/未分区/不涉及 | 是/否 | 是/否 |  | 类型 /无 | 有/无 |  |  | 是/否 | 是/否 |

| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____水电站基本信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  | 电话： |  |  |  | 填表日期： |  |  |  |
| 基本情况 | 水电站名称 |  |  |  |  | 管理单位 |  |  | 统计代码 |  | 法人：（签名或盖章） 核查人： （部门签章） |
|  | 电站位置 |  |  |  |  |  | 电站联系人姓名 |  | 联系人电话 |  |  |
|  | 建设年月 |  |  | 投产年月 |  |  |  | 最近一次技术改造年月 |  |  |  |
|  | 厂房所在流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总装机容量 （kW） |  | kW | 单机装机容量（kW） |  | 1#机组 kW, 2#机组 kW, 3#机组 kW, 4#机组 kW, 5#机组 kW |  |  |  |  |  |
|  | 建设（运营）状态 |  | □正常运行 □拟建 □在建 □改扩建 □报废 报废年月： 年 月，□停运 |  |  |  |  | 所有制 形式 | □国有 □集体 □民营 |  |  |
|  | 开发方式 |  | □坝式（河床） □坝式（坝后） □引水式 □混合式 |  |  |  | 综合利用 | □防洪 □灌溉 □调峰调频 □供水 □无 □其他 |  |  |  |
|  | 近6年发电量(万kW·h) |  | 2019年： 2018年： 2017年： 2016年： 2015年： 2014年： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从业人员 |  |  | 电站设计水头（m) |  |  | 设计流量（m3/s） |  |  |  |  |
| 合法合规性 | 立项审批 （核准） |  | □有，请输入审批文号______,批准年月:______年___ 月； □无 □合理缺项（合理缺项的原因）:____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评批复 |  | □有，环评批复文号:____________， 批准年月: 年 月； □无 □合理缺项（合理缺项的原因）:__ __________ |  |  |  | 环保验收 | □有，环保验收文件:__________，批准年月: 年 月； □无 □合理缺项（合理缺项的原因）:__________ |  |  |  |
|  | 水资源论证 |  | □有，水资源许可证号： □无 □合理缺项（合理缺项的原因）:____________ |  |  |  | 土地预审 | □有，国土部门审批文号：__________，批准年月: 年 月 □无 □合理缺项（合理缺项的原因）:__________ |  |  |  |
|  | 林地征 （占）用 |  | 是否涉及：□否 □是，○有，林业部门审批文号：____________批准年月： 年 月 ○无 ○不需要，不需要的原因：___ |  |  |  | 竣工验收 | □已验收，文号：____________， 批准年月： 年 月； □未验收 |  |  |  |
|  | 是否有县级以上人民政府及其他部门文件明确要求退出 |  |  |  | □是，请输入文件名称：____________ □否 |  |  |  |  |  |  |
| 自然保护区 | 是否位于自然保护区 | □是（（□核心区 □缓冲区 □实验区）□未分区） □否 保护区始建时间:______晋升时间:________ |  |  |  |  |  | 是否位于其他禁止开发区 | □是，禁止开发区 名称:_____________ □否 |  |  |
| 社会及安全 | 其他功能 | □电气化项目 □小水电代燃料项目 □小水电扶贫项目□当地唯一电源□当地唯一供水水源 |  |  |  |  |  | 用水纠纷 | □有 □无 |  |  |
|  | 移民纠纷 | □有 □无 |  | 水工建筑物安全隐患状况 |  | □一般 □较大 □严重 | 金属结构安全隐患状况 | □一般 □较大 □严重 | 机电设备安全隐患状况 | □一般 □较大 □严重 |  |
| 生态流量和生态影响 | 是否有生态流量泄放 要求 | □有 □无 原因：_________ |  |  |  |  | 配套水库 名称 |  |  |  |  |
|  | 跨流域调水 | □是 □否 |  | 水库总库容（万m3） |  |  | 坝高（m) |  | 坝址以上集水面积(km2) |  |  |
|  | 大坝所在 河流 | 同厂房所在河流域：□是 □否 |  |  |  |  |  |  | 多年平均流量（m3/s） |  |  |
|  | 水库调节 性能 | □无调节 □日调节 □不完全年调节□年调节 □多年调节 |  |  |  | 大坝是否 注册登记 | □是 □否 | 坝型 | □土石坝 □重力坝 □拱坝 □支墩坝 □面板坝 □橡胶坝 □翻板坝 □其他 |  |  |
|  | 大坝安全 鉴定情况 | □一类 □二类 □三类 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂坝间河道长度 | km |  | 厂坝间脱水段长度 |  | km | 核定的生态流量 | □有,核定后的生态流量值：______，核定生态流量的文件名称及文号：_______ □无 |  |  |  |
|  | 生态流量 泄放措施 | □泄流孔：孔径DN（ ）mm； □泄流阀：管径DN（ ）mm； □泄流闸：宽×高：（ ）m； □虹吸管：管径DN（ ）mm； □生态机组：装机容量（ ）kW； □其他 □无（合理改造部位：_____） |  |  |  |  |  | 生态泄流设施状态 | □满足泄放要求 □不满足泄放要求 □无法使用 |  |  |
|  | 是否有生态流量监测 装置 | □有 □无 |  | 通讯网络 条件 |  | □无信号覆盖 □有光纤等有线网络 □3G及以下 □4G及以上 |  |  |  |  |  |
|  | 厂坝间是否有生活生产需求 | □有 □无 |  | 是否有过鱼设施 |  | 有无需求 □有（□有设施 □无设施） □无 |  | 是否有增殖放流 | 有无需求 □有（□有放流 □无放流） □无 |  |  |
|  | 是否存在水生生态破坏 | □是（影响程度 □较小、□一般、□严重）□否 |  | 是否存在水环境污染 |  | □是（影响程度 □较小、□一般、□严重）□否 |  | 生态环境破坏程度 | □严重 □一般 □影响小 |  |  |
|  | 其他生态 环境问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1、此次排查范围为装机容量5万千瓦及以下的小型水电站。2、【统计代码】指水电站在《农村水利水电统计信息系统》中的代码。3、【电站位置】填写市县乡（镇）村。4、【厂房所在流域】按一级流域填写，包括东江、西江、北江、珠江三角洲、韩江、粤东沿海诸河、粤西沿海诸河。【所在流域的一级支流】填写项目所在一级流域的一级支流名称，如西江一级支流罗定江，北江一级支流武江、墨江等。【所在具体河流】填写项目所在的具体河流（河段）名称。5、对于有□的，符合的在相应□内划√，对于其他类，在__写明所属种类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |