**附件2**

梅州市梅县区水电站清理整改核查评估结果分类表

一、退出类电站清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **水电站名称** | **所在镇** | **统计代码** | **总装机容量（kW**) | **投产时间** | **退出原因** | **备注** |
| 1 | 梅州市新九龙水电站竹子坪分站 | 梅南镇 | 4414211101 | 160 | 1979年12月 | 位置处于梅州市九龙嶂市级自然保护区内（核心区） |  |
| 2 | 梅县城东镇水电站佛子高电站 | 城东镇 | 4414211079 | 125 | 1972年10月 | 退出试点 |  |
| 3 | 梅县区松口镇松东黄沙坑水电站 | 松口镇 | 4414211176 | 75 | 1999年11月 | 退出试点 |  |
| 4 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司雁洋长教水电站 | 雁洋镇 | 4414211035 | 2230 | 1999年6月 | 位置处于阴那山省级自然保护区内（实验区） |  |
| 5 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司雁洋大坪水电站 | 雁洋镇 | 4414211108 | 640 | 1999年1月 | 位置处于阴那山省级自然保护区内（实验区） |  |
| 6 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司雁洋阴那山水电站 | 雁洋镇 | 4414211113 | 480 | 2000年11月 | 位置处于阴那山省级自然保护区内（实验区） |  |
| 7 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司雁洋高新大塘水电站 | 雁洋镇 | 4414211029 | 250 | 2000年5月 | 位置处于阴那山省级自然保护区内（缓冲区） |  |

二、保留类电站清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **水电站名称** | **所在镇** | **统计代码** | **总装机容量（kW)** | **投产时间** | **备注** |
| 1 | 梅州龙上水电有限公司 | 梅南镇 | 4414211103 | 22000 | 2004年6月 |  |
| 2 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司  丙村水电站 | 丙村镇 | 4414211020 | 20000 | 2000年6月 |  |
| 3 | 梅县洁源水电有限公司  白渡瓜洲水电站 | 白渡镇 | 4414211004 | 10050 | 1997年7月 |  |
| 4 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司  单竹窝电站 | 松口镇 | 4414211007 | 34000 | 2002年1月 |  |
| 5 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司  坝头水电站 | 雁洋镇 | 4414211006 | 15000 | 2000年5月 |  |

三、整改类电站清单

| **序号** | **水电站名称** | **所在镇** | **统计代码** | **总装机容量（KW)** | **投产时间** | **整改原因** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司  畲东陂首水电站 | 畲江镇 | 4414211136 | 75 | 1998年10月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 2 | 梅县区畲江双溪水电站 | 畲江镇 | 4414211137 | 125 | 1989年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 3 | 梅县区双螺水电站 | 畲江镇 | 4414211138 | 200 | 1993年2月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 4 | 梅县区径义龙潭水电站 | 畲江镇 | 4414211023 | 100 | 2003年2月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 5 | 梅县区明苑水电站双湖电站 | 水车镇 | 4414211066 | 260 | 1985年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 6 | 梅县区明苑水电站双湖二级电站 | 水车镇 | 4414211067 | 325 | 1995年9月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 7 | 梅县区水车大窝水电站 | 水车镇 | 4414211068 | 130 | 1974年7月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 8 | 梅县区水车大窝水电站淮洞分站 | 水车镇 | 4414211069 | 75 | 2001年4月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 9 | 梅县区水车镇新湖水电站 | 水车镇 | 4414211070 | 75 | 2001年6月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 10 | 梅县区新城供水有限公司梅南江坪水电站 | 梅南镇 | 4414211039 | 750 | 1982年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 11 | 梅县区梅南罗田电站 | 梅南镇 | 4414211098 | 200 | 1972年3月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 12 | 梅县区梅南神角水电站 | 梅南镇 | 4414211099 | 410 | 1994年6月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 13 | 梅州市新九龙水电站 | 梅南镇 | 4414211100 | 400 | 1982年3月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 14 | 梅州市新九龙水电站场羊田角分站 | 梅南镇 | 4414211102 | 450 | 1993年2月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 15 | 梅州市新九龙水电站梅林分站 | 梅南镇 | 4414211129 | 275 | 2002年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 16 | 梅县区梅南顺里水电站 | 梅南镇 | 4414211130 | 100 | 1987年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 17 | 梅县区梅南南坑水电站 | 梅南镇 | 4414211131 | 100 | 2004年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 18 | 梅县区梅南镇泮溪水电站 | 梅南镇 | 4414211132 | 400 | 2004年3月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 19 | 梅县区梅南镇坜石水电站 | 梅南镇 | 4414211133 | 125 | 1998年7月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施、竣工验收报告。 |  |
| 20 | 梅县丙村锦发水电有限公司 | 丙村镇 | 4414211078 | 570 | 1961年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 21 | 梅州市丰润水电有限公司（原程江电站） | 程江镇 | 4414211075 | 750 | 2006年11月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 22 | 梅县勇兴集团水电发展有限公司 | 程江镇 | 4414211077 | 600 | 1974年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 23 | 梅县永发经济开发有限公司水电站 | 程江镇 | 4414211076 | 750 | 1993年6月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 24 | 梅县区梅西镇石篆水电站 | 梅西镇 | 4414211117 | 155 | 2002年6月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 25 | 梅县区梅西镇镰子角水电站 | 梅西镇 | 4414211093 | 125 | 2002年2月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 26 | 梅县区梅西镇羊耳水电站 | 梅西镇 | 4414211118 | 570 | 1978年7月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 27 | 梅县区石坑镇礤洋径水电站 | 石坑镇 | 4414211071 | 180 | 1972年7月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 28 | 梅县区石坑镇礤洋径水电站樟树坑分站 | 石坑镇 | 4414211072 | 285 | 1972年3月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 29 | 梅县区南口镇荷泗响水水电站 | 南口镇 | 4414211060 | 600 | 1995年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 30 | 梅县区新城供水有限公司荷泗长潭电站 | 南口镇 | 4414211061 | 500 | 1994年2月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 31 | 梅县区南口镇荷泗石陂水电站 | 南口镇 | 4414211123 | 200 | 1999年11月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 32 | 梅县区南口镇玲辉水电站（原艳杰水电站） | 南口镇 | 4414211119 | 125 | 1988年6月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 33 | 梅县区车田龙福水电站（车田坝水电站） | 南口镇 | 4414211064 | 100 | 2001年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 34 | 梅县区晶淳实业有限责任公司荷泗镇凤美水电站 | 南口镇 | 4414211065 | 155 | 2002年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 35 | 梅县区车田龙福水电站（龙福水电站） | 南口镇 | 4414211062 | 100 | 1989年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 36 | 梅州新金基水电有限公司 | 南口镇 | 4414211041 | 200 | 1970年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 37 | 梅县区南口镇潭江水电站 | 南口镇 | 4414211042 | 200 | 1971年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 38 | 梅县区南口镇大径口电站 | 南口镇 | 4414211043 | 285 | 1968年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 39 | 梅县区南口镇赤径村洋楼水电站 | 南口镇 | 4414211044 | 75 | 1976年7月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 40 | 梅县区南口镇锦鸡水电站 | 南口镇 | 4414211045 | 125 | 1971年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 41 | 梅县区南口镇车陂水电站 | 南口镇 | 4414211046 | 200 | 1982年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 42 | 梅县区南口镇侨乡水电站 | 南口镇 | 4414211047 | 55 | 1982年8月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 43 | 梅县区南口镇龙塘水电站 | 南口镇 | 4414211027 | 40 | 1971年6月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 44 | 梅县区南口镇赤径村新陂水电站 | 南口镇 | 4414211123 | 200 | 2003年2月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 45 | 梅县区南口镇发兰水电站 | 南口镇 | 4414211048 | 125 | 1973年11月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 46 | 梅县区南口镇祥发水电站 | 南口镇 | 4414211038 | 260 | 1972年11月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 47 | 梅县区南口三丰种养场 | 南口镇 | 4414211049 | 95 | 1973年2月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 48 | 梅县区南口镇耀权水电站 | 南口镇 | 4414211050 | 100 | 1978年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 49 | 梅县区南口峰俊水电站 | 南口镇 | 4414211051 | 75 | 1980年4月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 50 | 梅县区南口镇深南水电站 | 南口镇 | 4414211052 | 200 | 1997年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 51 | 梅县区南口镇李连水电站 | 南口镇 | 4414211053 | 55 | 1984年3月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 52 | 梅县区南口镇榕岗村维启水电站 | 南口镇 | 4414211055 | 160 | 1999年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 53 | 梅县区南口镇长源水电站 | 南口镇 | 4414211056 | 250 | 2001年11月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 54 | 梅县区南口镇哲汇水电站（上站）原强华电站（上站） | 南口镇 | 4414211057 | 55 | 1997年7月 | 无：竣工验收报告、生态流量监测设施。 |  |
| 55 | 梅县区强达水电站（现双皇电站） | 南口镇 | 4414211058 | 125 | 2002年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 56 | 梅县区瑶上洋塘水电站 | 南口镇 | 4414211059 | 160 | 2002年3月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 57 | 梅州市泰和庄实业发展有限公司  大坪汤湖一级水电站 | 大坪镇 | 4414211154 | 55 | 1971年3月 | 无：竣工验收报告、生态流量监测设施。 |  |
| 58 | 梅州市泰和庄实业发展有限公司  大坪汤湖二级水电站 | 大坪镇 | 4414211155 | 35 | 1971年5月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 59 | 梅州市泰和庄实业发展有限公司  大坪汤湖三级水电站 | 大坪镇 | 4414211156 | 130 | 1979年4月 | 无：竣工验收报告、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 60 | 梅州市泰和庄实业发展有限公司  大坪汤湖虾子坑水电站 | 大坪镇 | 4414211157 | 255 | 1971年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 61 | 梅县大坪镇清连电站清连一级水电站 | 大坪镇 | 4414211159 | 75 | 1971年3月 | 无：竣工验收报告、生态流量监测设施。 |  |
| 62 | 梅县大坪镇清连电站清连二级水电站 | 大坪镇 | 4414211000 | 75 | 1971年3月 | 无：竣工验收报告、生态流量监测设施。 |  |
| 63 | 梅县大坪镇清连电站清连三级水电站 | 大坪镇 | 4414211158 | 40 | 1973年9月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 64 | 梅县区白渡镇水电管理所冷水角电站  （丰汇电站） | 白渡镇 | 4414211106 | 875 | 1982年3月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 65 | 梅县区白渡镇水电管理所溪口电站（丰清电站） | 白渡镇 | 4414211110 | 410 | 1972年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 66 | 梅县区白渡镇水电管理所石子岭坝后电站 | 白渡镇 | 4414211120 | 325 | 1975年6月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 67 | 梅县区白渡镇凤岭村民委员会凤岭电站 | 白渡镇 | 4414211089 | 75 | 1992年6月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 68 | 梅县区白渡镇钟小强水电站 | 白渡镇 | 4414211090 | 115 | 2002年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 69 | 梅县区白渡镇桃柳水电站 | 白渡镇 | 4414211121 | 140 | 1999年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 70 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司  白渡嵩灵水电站 | 白渡镇 | 4414211092 | 110 | 1997年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 71 | 梅县区白渡镇水电管理所下溪口电站  （丰清二级电站） | 白渡镇 | 4414211091 | 140 | 2000年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 72 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司  白渡下车水电站 | 白渡镇 | 4414211122 | 115 | 2000年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 73 | 梅县区白渡镇桃柳湖背水电站 | 白渡镇 | 4414211021 | 200 | 1999年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 74 | 梅县区巴庄水库工程所坝后电站 | 石扇镇 | 4414211073 | 360 | 1971年2月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 75 | 梅县区巴庄水库工程所二级电站 | 石扇镇 | 4414211074 | 410 | 1975年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 76 | 梅县区隆文荷树咀水电站 | 隆文镇 | 4414211192 | 320 | 1971年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 77 | 梅县区隆文上泮溪水电站 | 隆文镇 | 4414211124 | 360 | 1981年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 78 | 梅县区隆文芦溪水电站 | 隆文镇 | 4414211193 | 275 | 1992年7月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 79 | 梅县区隆文芦墩坳坝后水电站 | 隆文镇 | 4414211194 | 325 | 1998年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 80 | 梅县区隆文镇檀江水电站（新站） | 隆文镇 | 4414211195 | 55 | 2005年4月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 81 | 梅县区隆文镇横坑礤面岌水电站 | 隆文镇 | 4414211196 | 75 | 1992年6月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 82 | 梅县区隆文镇木寨铜锣岌水电站 | 隆文镇 | 4414211197 | 75 | 1988年12月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 83 | 梅县区隆文镇岩前竹山水电站 | 隆文镇 | 4414211125 | 106 | 1992年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 84 | 梅县区隆文镇苏溪水电站 | 隆文镇 | 4414211198 | 140 | 1971年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 85 | 梅县区隆文镇梅州梯级水电站－梅州车间 | 隆文镇 | 4414211199 | 100 | 2004年9月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 86 | 梅县区隆文镇梅洲梯级水电站－结坪车间 | 隆文镇 | 4414211105 | 100 | 2007年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 87 | 梅县区隆文镇梅洲梯级水电站－檀江车间 | 隆文镇 | 4414211200 | 125 | 2004年9月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 88 | 梅县区隆文镇梅洲梯级水电站－田心车间 | 隆文镇 | 4414211104 | 250 | 2007年11月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 89 | 梅县区隆文镇三坑水电站 | 隆文镇 | 4414211202 | 165 | 1999年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 90 | 梅县区隆文镇檀江水电站（老站） | 隆文镇 | 4414211203 | 40 | 2005年12月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 91 | 梅县区诰上水电站 | 桃尧镇 | 4414211001 | 3200 | 1985年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 92 | 梅县区桃尧镇鑫源水电站蕉坑分站 | 桃尧镇 | 4414211080 | 700 | 1986年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 93 | 梅县区桃尧镇鑫源水电站泮溪分站 | 桃尧镇 | 4414211026 | 400 | 1990年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 94 | 梅县区桃尧镇鑫源水电站黄沙分站 | 桃尧镇 | 4414211081 | 160 | 1991年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 95 | 梅县区桃尧镇鑫源水电站龙发分站 | 桃尧镇 | 4414211082 | 160 | 1993年7月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 96 | 梅县区桃尧镇桃溪水电站 | 桃尧镇 | 4414211025 | 160 | 1970年10月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 97 | 梅县区桃尧镇黄沙村香田礤水电站 | 桃尧镇 | 4414211083 | 200 | 1995年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 98 | 梅县区桃尧镇桃源水电站 | 桃尧镇 | 4414211084 | 500 | 1986年3月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 99 | 梅县区桃尧镇银溪水电站 | 桃尧镇 | 4414211085 | 165 | 1971年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 100 | 梅县区桃尧镇螺江村水电站 | 桃尧镇 | 4414211086 | 55 | 1994年4月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 101 | 梅州市三园电力有限公司 | 桃尧镇 | 4414211087 | 215 | 1997年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 102 | 梅县区桃尧镇鑫源水电站澄坑分站 | 桃尧镇 | 4414211088 | 160 | 1999年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 103 | 梅县区桃尧镇练坑村金龙杰水电站 | 桃尧镇 | 4414211109 | 260 | 2008年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 104 | 梅县区建发实业有限公司杨梅泰水电站 | 松口镇 | 4414211160 | 960 | 1972年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 105 | 梅县鸡卵滩水电有限公司 | 松口镇 | 4414211002 | 2400 | 1980年3月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 106 | 梅县区松口五星水电站（现新五星水电站） | 松口镇 | 4414211161 | 720 | 1969年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 107 | 梅县区松口瓜头王水电站 | 松口镇 | 4414211162 | 660 | 1958年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 108 | 梅县区建发实业有限公司仙溪二级水电站 | 松口镇 | 4414211163 | 250 | 1974年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 109 | 梅县区建发实业有限公司仙溪新二级水电站 | 松口镇 | 4414211164 | 250 | 1983年11月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 110 | 梅县区建发实业有限公司仙溪一级水电站 | 松口镇 | 4414211165 | 150 | 1971年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 111 | 梅县区建发实业有限公司马山下水电站 | 松口镇 | 4414211166 | 48 | 1965年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 112 | 梅县区源润水电站 | 松口镇 | 4414211167 | 250 | 1996年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 113 | 梅县区松口环兴水电站 | 松口镇 | 4414211168 | 55 | 1997年10月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 114 | 梅县区松口镇塔礤角水电站 | 松口镇 | 4414211032 | 1050 | 1972年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 115 | 梅县区松口镇青草湖水电站 | 松口镇 | 4414211170 | 520 | 1980年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 116 | 梅县区松口镇下井水电站 | 松口镇 | 4414211024 | 160 | 1994年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 117 | 梅县区松口国华水电站（锦希电站） | 松口镇 | 4414211172 | 100 | 1996年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 118 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司  松东平溪水电站 | 松口镇 | 4414211173 | 75 | 1996年12月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 119 | 梅县区松口中江水电站 | 松口镇 | 4414211174 | 75 | 2006年1月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 120 | 梅县区松口镇顺兴水电站 | 松口镇 | 4414211175 | 100 | 1997年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 121 | 梅县区松口镇顺发水电站 | 松口镇 | 4414211177 | 100 | 1996年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 122 | 梅州市三园电力有限公司水电一站 | 松口镇 | 4414211179 | 410 | 2000年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 123 | 梅县区松东水电站三层礤电站 | 松口镇 | 4414211180 | 325 | 2003年1月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 124 | 梅县区松口镇松东园田水电站 | 松口镇 | 4414211181 | 235 | 2004年3月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 125 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司  松南小黄坝后二站水电站（现梅县区葵福农业开发有限公司） | 松口镇 | 4414211182 | 800 | 2005年2月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 126 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司松南小黄水电站（现梅县区葵福农业开发有限公司） | 松口镇 | 4414211183 | 375 | 1973年5月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 127 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司松南小黄坝后一站水电站（现梅县区葵福农业开发有限公司） | 松口镇 | 4414211184 | 640 | 2003年5月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 128 | 梅州市源泉电力有限公司横梓水电站 | 松口镇 | 4414211185 | 400 | 1992年2月 | 无：大坝鉴定、环评备案、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 129 | 梅州市源泉电力有限公司滩头水电站 | 松口镇 | 4414211186 | 320 | 1993年2月 | 无：环评备案、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 130 | 梅县区松口镇大黄鸿运水电站 | 松口镇 | 4414211187 | 250 | 1989年12月 | 无：环评备案、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 131 | 梅州市源泉电力有限公司蓬下水电站 | 松口镇 | 4414211188 | 75 | 1972年1月 | 无：环评备案、生态流量监测设施。 |  |
| 132 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司  松南罗里盘蛇水电站 | 松口镇 | 4414211189 | 640 | 2004年6月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 133 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司  松南半径水电站 | 松口镇 | 4414211190 | 125 | 2005年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 134 | 梅县区松口镇大黄鸿运水电站（二级） | 松口镇 | 4414211187 | 100 | 1999年12月 | 无：大坝鉴定、环评备案、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 135 | 梅县区松东水电站简田电站 | 松口镇 | 4414211169 | 325 | 1983年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 136 | 梅县区松东山门里水电站 | 松口镇 | 4414211171 | 800 | 1981年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 137 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司  雁洋三坎石水电站 | 雁洋镇 | 4414211094 | 640 | 1999年6月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 138 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司  雁洋高枧水电站 | 雁洋镇 | 4414211111 | 520 | 1999年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 139 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司  雁洋添溪水电站 | 雁洋镇 | 4414211033 | 1260 | 1998年6月 | 无：大坝鉴定、竣工验收报告、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 140 | 梅县区润源水电站 | 雁洋镇 | 4414211095 | 720 | 1979年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 141 | 梅县区三乡打板滩水电站 | 雁洋镇 | 4414211096 | 410 | 1994年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 142 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司  三乡赤石水电站 | 雁洋镇 | 4414211112 | 300 | 2003年2月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 143 | 广东金盘实业投资有限公司  三乡双坝桥水电站 | 雁洋镇 | 4414211097 | 400 | 2003年2月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 144 | 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司  三乡石楼水电站 | 雁洋镇 | 4414211031 | 320 | 2004年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 145 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司  雁洋石子岌水电站 | 雁洋镇 | 4414211036 | 500 | 2000年6月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 146 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司  雁洋铜盘水电站 | 雁洋镇 | 4414211034 | 1000 | 1998年6月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 147 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司  雁洋礤下水电站 | 雁洋镇 | 4414211037 | 640 | 1999年6月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 148 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司  雁洋铁扇关门水电站 | 雁洋镇 | 4414211107 | 640 | 1999年6月 | 无：大坝鉴定、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 149 | 梅县区松源镇水电站双桥电站 | 松源镇 | 4414211008 | 800 | 1997年7月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 150 | 梅州横坊电站 | 松源镇 | 4414211003 | 2500 | 1994年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 151 | 梅县区松源镇五星村隘亭水电站 | 松源镇 | 4414211126 | 225 | 1972年6月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 152 | 梅县区松源岭美水电有限公司 | 松源镇 | 4414211012 | 125 | 1997年8月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 153 | 梅县区松源新南水电站 | 松源镇 | 4414211009 | 250 | 1981年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 154 | 梅县区松源镇振丰水电站 | 松源镇 | 4414211016 | 360 | 1986年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 155 | 梅县松源镇水电站双龙电站 | 松源镇 | 4414211010 | 520 | 1993年7月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 156 | 梅县区松源镇振丰水电站卢背岗电站 | 松源镇 | 4414211016 | 200 | 1995年5月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 157 | 梅县区玉湖水电站 | 松源镇 | 4414211013 | 100 | 1978年1月 | 无：竣工验收报告、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 158 | 梅县区松源桥美水电站 | 松源镇 | 4414211014 | 260 | 1998年4月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 159 | 梅县区松源镇礤下兴源水电站 | 松源镇 | 4414211127 | 285 | 1993年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 160 | 梅县区宝坑埔田电站 | 松源镇 | 4414211005 | 1250 | 2004年6月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 161 | 梅县区湖维红宝水电站 | 松源镇 | 4414211022 | 160 | 2003年6月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 162 | 梅县区松源镇淘金山水电站 | 松源镇 | 4414211040 | 375 | 1998年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 163 | 梅县区松源镇黄坑坑口水电站（扁坑咀水电站） | 松源镇 | 4414211114 | 150 | 2008年6月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 164 | 梅县区畲江镇水电站狮象分站 | 畲江镇 | 4414211134 | 320 | 1980年12月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 165 | 梅县区畲江镇水电站高潭分站 | 畲江镇 | 4414211135 | 250 | 1998年7月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 166 | 梅县区松源镇黄毛礤水电站 | 松源镇 | 4414211015 | 325 | 2004年1月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 167 | 梅县区畲江镇水电站崆背分站 | 畲江镇 | 4414211140 | 200 | 1980年9月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 168 | 梅县区南口镇强华水电站（下站）现梅县区南口镇哲汇水电站（下站） | 南口镇 | 4414211054 | 55 | 1996年7月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 169 | 梅县区隆文镇冷水坑水电站 | 隆文镇 | 4414211201 | 75 | 1996年8月 | 无：生态流量监测设施。 |  |
| 170 | 梅县区松源镇白玉下三坑电站 | 松源镇 | 4414211018 | 360 | 2002年3月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 171 | 梅州市三园电力有限公司水电三站 | 松口镇 | 4414211179 | 100 | 2001年10月 | 无：水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 172 | 梅县区松源镇水电站（口缺峰电站） | 松源镇 | 4414211011 | 400 | 1976年2月 | 无：竣工验收报告、环评备案、取水许可、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 173 | 梅县畲江镇兴峰源水电站 | 畲江镇 | 4414211139 | 125 | 2000年2月 | 无：竣工验收报告、环评备案、取水许可、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |
| 174 | 梅州市梅县区源润水电站（二水庵车间） | 松口镇 |  | 500 | 1996年2月 | 无：竣工验收报告、环评备案、水资源论证 、生态流量监测设施。 |  |